[image: image3.jpg]53
ﬁr@’;gﬁ Eﬁﬁgﬁﬁﬁ 021-3126188





LQG-0.66电流互感器作用原理
一、概述 

LQG-0.66B电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品.适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为0.5KV及以下的电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合IEC60044-1;2003及GB1208-2006,<电流互感器>标准.

 [image: image1.png]2BEREN
LQG-066 A®)

SEMBERAT ANESR BROEE





二、LQG-0.66电流互感器技术参数

额定频率(Hz) 50Hz;
额定一次电流:5、10、15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、500、600、750、800、1000、1200、1500A;
额定二次电流: 5 A;
准确级: 0.5级,0.2级 0.5S 级 ;
额定二次负荷(VA)：10VA；
1秒热电流（有效值）（kA）50In;
动稳定电流（峰值）（kA）100In;
绝缘水平:3kV,历时1min,无击穿及闪络现象.

	型　号
	额定电流比
	0.2s

	LQG-0.66A
LQG-0.66B 
	5-40/5
	110

	
	50/5
	110

	
	75/5
	110

	
	100/5
	106

	
	150/5
	150

	
	200-400/5
	140

	
	500-800/5
	140

	
	1000-1500/5
	140


三、LQG-0.66B电流互感器外形及结构尺寸图纸

[image: image2.png]=

Las-oess

N5
105
155
205
275
305
a5
S0
7575
1005
15075
2005

w5

10
10

. 4

Las-0ees

505

3005

ao0s

2 8

Lasoesz

sos
s
7505
w00
1005
12005

150075





本文地址：http://www.dqdg.cc/LQG-0.66B-137.html
最新资料新登陆官网：http://www.dqdg.cc          成套及高压电气网：http://www.lcmy.org 


[image: image3.jpg]