[image: image5.jpg]53
ﬁr@’;gﬁ Eﬁﬁgﬁﬁﬁ 021-3126188





JSZWK-10电压互感器
一、概述
JSZWK-10电压互感器是继三相五柱电压互感器之后，为消除因电力系统不同程度接地后导致互感器发生铁磁谐振大量烧毁这一公害而开发研制的一种新型电压互感器。

JSZWK-10电压互感器以环氧树脂及特殊绝缘材料为主绝缘，外装保护铁箱和瓷套，提高了防潮性能及电气绝缘性能，本产品不怕分频、高频，不会过电压而烧毁，可长期运行在线路单相接地情况下，而无超温这虑，同时保护绕组产生100V电压，推动继电器工作。[image: image1.png]PP 1. BBE Y | Type description

JSZW(3)-3. 6. 10 AB)

Structure code
Rated voltage (V)
Dosign No,

Five-log type
Casting insulation
Three-phase
Voltage transformer





二、参数
产品符合标准GB1207和IEC186； 
额定电压：3 kV、6 kV、10 kV； 
额定电压比、额定绝缘水平、准确级次与相应的额定二次负荷见表

三、JSZWK-10电压互感器外形及安装尺寸图，接线图、型号含义 
[image: image2.png]Afs Direction A

15




[image: image3.png]K 3 Direction K




[image: image4.png]



本文地址：http://www.dqdg.cc/JSZWK-10-181.html
最新资料新登陆官网：http://www.dqdg.cc          成套及高压电气网：http://www.lcmy.org 


[image: image5.jpg]