[image: image1.jpg]53
ﬁr@’;gﬁ Eﬁﬁgﬁﬁﬁ 021-3126188





LXB-120,LXB-150,LXB-180零序电流互感器
一、概述
LXB-120,LXB-150,LXB-180零序电流互感器用于10KV及以下电流50HZ线路中做电力系统以及高压三相交流发电机、电动机的零序过电流保护用，只适用于户内。输电电缆之外径不大于120MM。

二、结构简介
本型分为两半，用树脂浇注成半圆形，然后用夹紧箍连接。安装时可将互感器分为两半，然后合并为一体，安装极为方便。该系列常规型号有：LXK-φ80、LXK-φ100、LXK-φ120、LXK-φ150、LXK-φ180。

三、技术参数
	产品型号
	继电器型号
	继电器线圈连接方式
	继电器刻度值
	额定绝缘水平

	LXK-Φ120 
LXK系列 
60/1A
	DD11/60
	串联
	15x1
	0.5/3

	
	
	
	30x1
	

	
	
	并联
	15x2
	

	
	
	
	30x2
	

	
	DD1/60
	串联
	15x1
	

	
	
	
	30x1
	

	
	
	并联
	15x2
	

	
	
	
	30x2
	


产品名称：LXB-120,LXB-150,LXB-180零序电流互感器


本文地址：http://www.dqdg.cc/LXB-120,LXB-150,LXB-180-127.html
最新资料新登陆官网：http://www.dqdg.cc          成套及高压电气网：http://www.lcmy.org 


[image: image1.jpg]