[image: image3.jpg]53
ﬁr@’;gﬁ Eﬁﬁgﬁﬁﬁ 021-3126188





SDH-0.66电流互感器作用原理
一、概述

SDH-0.66电流互感器将交流大电流成比例地转化为交流小电流，一般用在测量、控制、保护电气电路里。适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为0.66KV及以下的电力系统中。

[image: image1.png]BH, SDH B EMEE (%FAFLMKI-0.66)

BH. SDH type current transformer(same LMK1-0.66)

* WS &Y Type description
LMK1-066/0

T mm
Conflux platoon drawing (mm)
R‘lﬁ:ﬁnflm(kv)

Vol

RIS
Design No
LYy
Plastic case insulated
san
Susbarypo
BRTEE

Current transformer




二、产品特征

磁路设计新颖，补偿方法先进，工艺技术精湛，性能安全可靠，外形小巧美观

外壳选用高强度阻燃PC，全封闭结构、阻燃等级V1

内部铁心选用优质取向硅钢片

线径严格按照经济电流密度选定，确保温升更少

先进可靠的检测设备，保证符合质量标准

方圆孔型，适用于单根、多根电缆穿越或单根母排穿越

产品系列全、规格多，适用面广

三、SDH-0.66电流互感器使用条件

1 SDH-0.66电流互感器海拔高度不超过1000米;

2周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度

3 周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);

4 安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质. 

注:1 流互感器一次孔为三排结构.

   2 容量小对应小电流比,容量大对应大电流比;如5-10对应100-600/5,600/5对应10VA,100/5对应  10VA

四、SDH-0.66电流互感器型号含、外形及尺寸图

[image: image2.png]2]





本文地址：http://www.dqdg.cc/SDH-0.66-134.html
最新资料新登陆官网：http://www.dqdg.cc          成套及高压电气网：http://www.lcmy.org 


[image: image3.jpg]